## naslovna
Splošni podatki o objektu
Investitor:
Skupnost lastnikov
Jesenkova ulica 9, Ljubljana
ki jih zastopa upravnik: Gospodar d.o.o., Tržaška cesta 42, Ljubljana
Projekt:
Izvedba prenove fasade in sanacija vlage na objektu Jesenkova ulica 9 v Ljubljani
Vrsta projektne dokumentacije: PZI - popis del
REKAPITULACIJA
Fasadni odri cestna stran | 0
Fasadni odri vrtna stran | 0
Cestna fasada | 0
Vrtna fasada | 0
Sanacija vlage | 0
Kleparska dela | 0
Balkoni | 0
Skupaj | 0
Popust | -1000
ZNESEK Z DDV | -1220
Projektant:
Hikikomori d.o.o., Dunajska cesta 9a, SI-1000 Ljubljana
Mika Cimolini, u.d.i.a., MArchBI, ZAPS PA* 1300
kontakt: 041529052, mika@elastik.net
SPLOŠNA DOLOČILA
Ponudbena cena mora vsebovati pripravo in ureditev gradbišča ter varovalna in pomožna dela.
Z izdelavo ponudbe se smatra, da si je ponudnik objekt ogledal in v ponudbi upošteval dejansko stanje.
V ponudbeni ceni je potrebno zajeti ves potreben material in delo vključno
z vsemi transporti, pomožnimi deli in potrebnimi ukrepi za zagotavljanje varnega dela delavcev in okolice, ki so potrebna za izvedbo del po posamezni postavki.
Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in standardom, ter ustrezati kvaliteti, določeni s projektom.
V ceni je potrebno zajeti tudi odvoz odpadnega materiala v skladu z veljavno zakonodajo - na deponije odpadnega materiala, ki ima ustrezno koncesijo za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec lokacije deponij izbere sam in v cenah upošteva vse stroške odlaganja materiala (morebitne takse).

## fasada cesta
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, upoštevati je predpise iz varstva pri delu in projektno dokumentacijo.
V cene je zajeti:
- dobavo, pripravo in vgrajevanje materiala po opisu del v posameznih postavkah, z vsemi transporti in prenosi, odvoz odpadnega materiala na deponijo in končno čiščenje objekta in okolice objekta po končanih delih, skupaj z vsemi taksami, brez dodatnih postavk.
POPIS DEL ZA PRENOVO FASADE - CESTNA STRAN
| Opis postavke | Em | Količina | Cena/enota | Znesek | Cena/enota | Znesek
FASADNI ODER
1 | Postavitev fasadnih odrov za delo na objektu ter pospravljanje odrov po končanih delih. Izdelava in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 15 m. V ceni morajo biti zajeti dostopi na posamezne etaže, začasno sidranje v fasado, zaščita zunanje strani odra z juto in amortizacija odra za vso dobo gradnje. Kjer je oder postavljen na javno površino - pločnik, je v ceni potrebno upoštevati takso za postavitev odra na javno površino ter postavitev prašne zaščite fasadnih odrov, vključno z zaščito okenskih in drugih odprtin. | m2 | 245.875 | 0 | 0 | 0 | 0
| cestna stran (SV) na javno površino |  | 245.875
| skupaj fasadni odri |  |  |  | 0 |  | 0
Cestna fasada
2 | Priprava podlage. Odbijanje nenosilnega ometa do zdrave podlage in čiščenje z vodnim curkom. Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije ter za čiščenje fasadnih ploskev se uporabi čiščenje z vodnim curkom pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju je fasado pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni. Po čiščenju se izvede dezinfekcija fasadnih površin z razredčenim algicidom. | m2 | 259.925 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Odstranjevanje obstoječih pločevinastih okenskih polic, dimenzija cca. 25 x 180cm | kom | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Lokalna sanacija obstoječega ometa na lokacijah poškodb na fasadi in na napušču. Krpanje z grobim ometom do nivoja primarnega ometa. - 15% (ocena) | m2 | 38.9888 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Premaz celotne fasade in napušča s silikonskim utrjevalcem | m2 | 259.925 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Nanašanje 2x osnovnega sloja ometa, armiranje z plastificirano stekleno mrežico, skupna debelina 4-6mm. Nanašanje vmesnega in zaključnega sloja slikonskega ometa granulacije 1,5mm in barvanje z barvo po izboru naročnika kot npr Weber zgodovinski ton L007 - do III. lestvice (jakost barve) kompletno z vogalniki in drugim potrebnim materialom. Cokel se izvede z enakim materialom, samo v drugem barvnem tonu, npr Weber zgodovinski ton L013 (obnova fasad je dopustna v originalni barvi oz. skladno z določili ZVKDS). * v površini fasade so upoštevane špalete tako, da površine okenskih odprtin niso odštete. | m2 | 259.925 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Opcija: izvedba zaključnega sloja kot klasični omet (teranova), v strukturi (granulacija, razmerje polnilo:vezivo), površinski obdelavi in barvnem tonu - enak prvotnemu. Barvni ton zakljucnega sloja je kot Weber zgodovinski ton L007 . Cokel se izvede z enakim materialom, samo v drugem barvnem tonu, npr Weber zgodovinski ton L013 (obnova fasad je dopustna v originalni barvi oz. skladno z določili ZVKDS). * v površini fasade so upoštevane špalete tako, da površine okenskih odprtin niso odštete. | m2 | 259.925 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Dobava in vzidavanje mrežic zračnikov za stropnike iz nerjaveče pločevine, fi=5cm. | kom | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža okenskih polic iz pocinkane jeklene pločevine ali cinkotita, z odkapniki min 25mm in zaključki (tesnenje) na treh straneh police. Dimenzija dolžina 185cm, širina 25cm, debelina 0.5mm. Izvedba z naklonom police (odtekanje vode), naravna barva. | kom | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj cestna fasada |  |  |  | 0 |  | 0

## fasada vrt
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, upoštevati je predpise iz varstva pri delu in projektno dokumentacijo.
V cene je zajeti:
- dobavo, pripravo in vgrajevanje materiala po opisu del v posameznih postavkah, z vsemi transporti in prenosi, odvoz odpadnega materiala na deponijo in končno čiščenje objekta in okolice objekta po končanih delih, skupaj z vsemi taksami, brez dodatnih postavk.
POPIS DEL ZA PRENOVO FASADE - VRTNA STRAN
| Opis postavke | Em | Količina | Cena/enota | Znesek | Cena/enota | Znesek
FASADNI ODER
1 | Postavitev fasadnih odrov za delo na objektu ter pospravljanje odrov po končanih delih. Izdelava in demontaža cevnega fasadnega odra višine do 15 m. V ceni morajo biti zajeti dostopi na posamezne etaže, začasno sidranje v fasado, zaščita zunanje strani odra z juto in amortizacija odra za vso dobo gradnje, postavitev prašne zaščite fasadnih odrov, vključno z zaščito okenskih in drugih odprtin. | m2 | 351.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| vrtna stran (JZ) |  | 351.05
| skupaj fasadni odri |  |  |  | 0 |  | 0
Vrtna fasada
11 | Priprava podlage. Odbijanje nenosilnega ometa do zdrave podlage in čiščenje z vodnim curkom. Za odstranjevanje slabo oprijetih delcev in umazanije ter za čiščenje fasadnih ploskev se uporabi čiščenje z vodnim curkom pod tlakom 80 do 100 barov. Po čiščenju je fasado pred nadaljevanjem del potrebno sušiti najmanj 2 dni. Po čiščenju se izvede dezinfekcija fasadnih površin z razredčenim algicidom. | m2 | 351.05 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Odstranjevanje obstoječih pločevinastih okenskih polic, dimenzija cca. 25 x 120cm | kom | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Lokalna sanacija obstoječega ometa na lokacijah poškodb na fasadi in na napušču. Krpanje z grobim ometom do nivoja primarnega ometa. - 25% (ocena) | m2 | 87.7625 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Premaz celotne fasade in napušča s silikonskim utrjevalcem | m2 | 351.05 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Opcija: Dobava in pritrjevanje KI tervol FKD-S Thermal plošč ( λ= 0.035W/mK) na zid v debelini 10 cm, skupaj z lepljenjem in sidranjem z vijaki KI PPV - poglobljeno sidranje - 6 vijakov/m2 (brez napušča) | m2 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Nanašanje 2x osnovnega sloja ometa, armiranje z plastificirano stekleno mrežico, skupna debelina 4-6mm. Nanašanje vmesnega in zaključnega sloja slikonskega ometa granulacije 1,5mm in barvanje z barvo po izboru naročnika kot npr Weber zgodovinski ton L007 - do III. lestvice (jakost barve) kompletno z vogalniki in drugim potrebnim materialom. Štete so tudi okenske špalete. Cokel se izvede z enakim materialom, samo v drugem barvnem tonu, npr Weber zgodovinski ton L013, (obnova fasad je dopustna v originalni barvi oz. skladno z določili ZVKDS). | m2 | 351.05 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Nanašanje 2x osnovnega sloja ometa, armiranje z plastificirano stekleno mrežico, skupna debelina 4-6mm na spodnjo stran balkonskih plošč. Nanašanje vmesnega in zaključnega sloja slikonskega ometa granulacije 1,5mm in barvanje z barvo po izboru naročnika kot npr Weber zgodovinski ton L007 - (obnova fasad je dopustna v originalni barvi oz. skladno z določili ZVKDS). | m2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Dobava in vzidavanje mrežic zračnikov za stropnike iz nerjaveče pločevine, fi=5cm. | kom | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Dobava in vgrajevanje novih okenskih polic iz pocinkane pločevine (cinkotit), dimenzije cca 25 x 120 | kom | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | opcija: Dobava, prevoz in vzidava okenskih polic dimenzije cca 120*30*3 cm izdelane iz kamna: pohorski tonalit - granit sive barve, klasična obdelava, odkapnik spodaj in zgoraj, posnet rob 3mm. Vgradnja z izvedbo tesnjenja med oknom, okensko špaleto in okensko polico s Kemaband trakom. | kom | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | V kolikor se izvede termoizolacija: Oblaganje okenskih špalet s toplotno izolacijo stirodur Neopor Neosuper F debeline 3cm tudi pod okenskimi policami, izvedba stika med oknom in špaleto z Alu letvijo | m2 | 20.2 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj vrtna fasada |  |  |  | 0 |  | 0
22 | SANACIJA VLAGE NA VRTNI STRANI
| Odkopavanje zemljišča v pasu širine cca. 1m ob stavbi do temeljev, globine cca. 250cm, strojni in ročni odkop. | m3 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Izdelava vertikalne hidro izolacije stene prizidka - do temeljev, premaz s hladnim bitumenskim premazom in namestitev bitumenskih trakov, tudi v območju cokla, do višine 1.5m (do stika s fasado), tudi okoli stopnic na vrt. | m2 | 51.75 |  |  | 0 | 0
24 | Dobavanje in polaganje geotekstila za drenažo na dno izkopov v območju kletne stene ob hiši in polaganje drenažnih PVC cevi. Cevi se spelje v peskolove in v ponikanje (preveriti možnost navezave na kanalizacijo meteornih vod) | m1 | 20.7 |  |  | 0 | 0
25 | Odstranitev obstoječih peskolovov, dobava in vgradnja tipskih peskolovov za meteorne vode, dimenzija fi 60cm, s filtrom za filtriranje grobih odpadkov, izdelan iz betonske cevi s pohodnim pokrovom. | kom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Zasip drenažne instalacije okoli objekta z gramoznim materialom 8/16, po DIN 4226 po izvedeni hidroizolaciji objekta v debelini cca. 60 cm | m3 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Zasip jarka med zidom obstoječega objekta, po izvedeni hidro in termoizolaciji, in terenom z izkopanim materialom z nabijanjem do potrebne zbitosti. Obračun v m3. | m3 | 39.33 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Opcija: Lepljenje in sidranje stirodur kot npr. Fragmat Neocokl ( λ= 0.031 W/mK) termoizolacije debeline 5cm - kot zaščita hidroizolacije na steno kleti in cokla, cca 2.5m pod zemljo in do višine 1.5m nad njo, skupaj s čepkasto folijo. | m2 | 51.75 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj sanacija vlage |  |  |  | 0 |  | 0
KLEPARSKA DELA
29 | Demontaža kleparskih izdelkov: vertikalni žlebovi na vrtni fasadi | m1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Dobava in montaža vertikalnega žleba iz pocinkane pločevine - premera 1120 mm - z vsem spojnim materialom, na vrtni fasadi | m1 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Izdelava in vgradnja pločevine obrobe balkonov | m1 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj kleparska dela |  |  |  | 0 |  | 0

## balkoni
Dela je izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, upoštevati je predpise iz varstva pri delu in projektno dokumentacijo.
V cene je zajeti:
- dobavo, pripravo in vgrajevanje materiala po opisu del v posameznih postavkah, z vsemi transporti in prenosi, odvoz odpadnega materiala na deponijo in končno čiščenje objekta in okolice objekta po končanih delih, skupaj z vsemi taksami, brez dodatnih postavk.
OGRAJE IN TLAKI BALKONOV
| Opis postavke | Em | Količina | Cena/enota | Znesek | Cena/enota | Znesek
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Odstranjevanje obstoječih ograj balkonov | kom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Statična preveritev sidranja ograj balkonov v balkonske plošče | kom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava in montaža novih ograj balkonov višine 100cm od nivoja tlaka, iz pocinkane pločevine in prašnim barvanjem. Ograja ima nosilni obodni profil fi=40mm. Nosilni stebri fi=40mm. Notranji razdelki iz cevnega profila fi= 15mm. Ograja je pritrjena na zunanji rob balkonske plošče z ustreznimi sidri ter sidrana v zunanjo steno objekta. Točne mere pobrati na objektu.
| Balkon dimenzije cca 120x245cm | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Balkon dimenzije cca 120x180cm | kom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
| Dobava in pritrjevanje stirodur Fragmat Neopor Neosuper F ( λ= 0.032W/mK) toplotne izolacije (pohodni) debeline 3cm s Kemakolflex 170 lepilom na betonsko podlago, kjer je to mogoče. | m2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
4
| Opcija: Pritjevanje Fragmat Neopor Neosuper F ( λ= 0.031W/mK) toplotne izolacije debeline 5cm okoli plošč balkona z namenom preprečlevanja toplotnih mostov. Odstranjevanje obstoječega ometa, popravilo razpok in odkrušnin z beton protect, nanašanje izravnalnega ometa in 2x osnovnega sloja ometa pod ploščo balkona, armiranje z plastificirano stekleno mrežico, skupna debelina 4-6mm. nanašanje vmesnega in zaključnega sloja slikonskega ometa granulacije 1,5mm in barvanje z barvo po izboru naročnika do III. lestvice (jakost barve) kompletno s pritditvenim materialom. | m2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izvedba vodotesne prevleke z nanosom Kemakolflex 170 v prvi nanos se vtisne tkanina iz PP vlaken za armiranje in dvakratni križni nanos fleksibilne polimercementne vodotesne mase HIDROSTOP ELASTIK- poraba cca. 3-4 kg/m2 izvedba z ščetko v dveh nanosih v skupni debelini ca. 2-3 mm ter drugega nanosa Kemakolflex 170 (poraba cca. 3-4 kg/m2). Dobava in vgradnja elastičnega tesnilnega traku KEMABAND 12 na vse delovne stike: med balkonsko ploščo in balkonskimi tlaki oz. fasado, med ploščo balkona in nosilci ograje. Trak se vgradi na še sveži prvi sloj HIDROSTOP ELASTIK. Po navodilih proizvajalca. | m2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje balkonske keramike granitogres po izboru lastnikov na izvedeno vodotesno prevleko s fleksibilnim polimercementnim lepilom KEMAKOL FLEX 170 - poraba cca. 3-4 kg/m2, skupaj s fugiranjem. | m2 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0

## obracun (hidden)
OBRAČUN PO LASTNIKIH - VRTNA FASADA GLAVNE STAVBE
FASADA
3.3.3. | (Dobava in pritrjevanje stirodur toplotne izolacije debeline 3cm pod in okoli plošče balkona), Odstranjevanje obstoječega ometa, nanašanje izravnalnega ometa in 2x osnovnega sloja ometa pod ploščo balkona, armiranje z plastificirano stekleno mrežico, skupna debelina 4-6mm. nanašanje vmesnega in zaključnega sloja slikonskega ometa (kot sistem Roefix, Weber) granulacije 1,5mm in barvanje z barvo po izboru naročnika do III. lestvice (jakost barve) kompletno s pritditvenim materialom. (obračun po lastnikih) | m2 | 34.5
| 4-Anzeljc |  | 5.75
| 5- Knaflič |  | 5.75
| 6- Žekar |  | 5.75
| 7- Cimolini-Rot |  | 5.75
| 8- Battelino Klemn |  | 5.75
| 13- Hmelak |  | 5.75
3.3.4. | Obdelava stopnišč iz lokalov iz spodnje in stranske strani. Odstranjevanje obstoječega ometa, nanašanje 2x osnovnega sloja ometa z glajenjem, armiranje z plastificirano stekleno mrežico, skupna debelina 4-6mm. nanašanje vmesnega in zaključnega sloja kulirplasta granulacije 1,5mm in v barvi po izboru naročnika kompletno z vogalniki in drugim potrebnim materialom. Priprava podlage je šteta v postavki 3.2.(obračun po lastnikih) | m2 | 11.8
3.3.8. | OKENSKE POLICE (obračun po lastnikih)
| Dobava, prevoz in vzidava okenskih polic dimenzije cca 100*35*3 cm izdelane iz kamna: pohorski tonalit - granit sive barve, klasična obdelava, odkapnik, posnet rob 3mm. Vgradnja z izvedbo tesnjenja med oknom, okensko špaleto in okensko polico s Kemaband trakom. Tekoči meter. | m/1 | 48
2-Drole Irena
3- Drole Irena
4-Anzeljc
5- Knaflič
6- Žekar
7- Cimolini-Rot
8- Battelino Klemn
13- Hmelak
15- Verbot
3.5.3. | Dobava in vgrajevanje raznih rešetk izpustov, rešetka nerjaveča dimenzije 55 x 55cm (obračun po lastnikih) | kom | 3
5- Knaflič
7- Cimolini-Rot
8- Battelino Klemn
3.5.4. | Dobava in vgrajevnje raznih rešetk izpustov, rešetka nerjaveča fi= 11cm (obračun po lastnikih) | kom | 5
2-Drole Irena
3- Drole Irena / kalvan 1x rešetka fi=30
4-Anzeljc, 1 x fi=12
5- Knaflič
6- Žekar
8- Battelino Klemn
13- Hmelak, 2xfi=12
15- Verbot, 1xfi=12, 1x 30x30
3.5.5. | Prestavitev nosilcev klima naprav ter ponovna montaža klima naprav (obračun po lastnikih) | kom | 4
| 6- Žekar | 2
| 8- Battelino Klemn | 1
| 13- Hmelak | ?
| 15- Verbot | 2
3.5.6. | Odstranitev in ponovna montaža po končanih delih cevi izpustov iz lokala v pritličju: plastičnih prezračevalnih cevi in prezračevalnih izpustov iz pocinkane pločevine, (obračun po lastnikih) | kpl | 1