## Rekapitulacija
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
Objekt: |  | SANACIJA CESTNE IN DVORIŠČNE FASADE
NA OBJEKTU LEPODVORSKA 23 V LJUBLJANI
Investitor: |  | SKUPNOST LASTNIKOV
Faza: |  | PZI
Popis izdelal:
Moravče, januar 2024 |  |  | Ervin Rupena, gr.teh.
SKUPNA REKAPITULACIJA
SANACIJA FASADE
I. | CESTNE FASADE |  | 0
II. | DVORIŠČNE FASADE |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV v višini 9,5 % |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  | 0
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti
vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo
posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala,
delovne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih
materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri
posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno
izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru
odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri
predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se
znanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | DDV prikazati posebej!
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je
potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma
izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo
cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in
kvaliteto.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz.
dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo
posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter
uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih
del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru
z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani
investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati
ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega
materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in
transporta.
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna
določila in predpise o varstvu pri delu!
> | PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI
VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROČIL, MERITEV, IZJAV ZA PRIDOBITEV
UPORABNEGA DOVOLJENJA.
POZICIJSKI NAČRT CESTNIH FASAD:

## Cestne fasade
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
SANACIJA FASADE
I. | CESTNE FASADE
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča ter specifike izvajalca. V ceni zajeti izdelavo varnostnega načrta, gradbiščno tablo, opozorilne table, gredbiščni red, elektro gradbiščni priključek in razvod po gradbišču, gasilni aparat, gradbiščno ograjo, gradbiščna vrata, vodovodni priključek, stroški porabe energije, gradbiščni wc, gradbiščno barako, druge pomožne objekte, ureditev deponij, druga manjša pripravljalna dela, v ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Stroški pridobitve dovoljenja, prometne signalizacije in taks za uporabo javne površine - pločnik na Medvedovi in Lepodvorski ulici, skladno z občinskim odlokom, z izdelavo elaborata, za celotno dobo gradnje skladno s terminskim planom izvajalca. | kpl | 1 |  | 0
3. | Zaščita pločnika na Medvedovi in Lepodvorski ulici in čiščenje po zaključku del, ostale zaščite in čiščenje gradbišča mora biti zajeto v cenah na enoto. | kpl | 1 |  | 0
4. | Zaščita oken, vrat in ostalih elementov na območju izvedbe, vzdrževanje zaščit ter odstranitev po zaključju del z odvozom smeti na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
5. | Demontaža obstoječih vertikalnih cevi po celotni višini objekta, deponiranje in izvedba začasnih odtočnih cevi ter ponovna montaža vertikal po zaključku del. Obračun po vertikali. | kos | 3 |  | 0
6. | Zaščita obstoječih elektro kablov na fasadi, sodelovaje z Elektro Ljubljana pred začetkom del. | kpl | 1 |  | 0
B. | ODRI
7. | Postavitev, amortizacija, demontaža fasadnih odrov višine do 10,0 m, z vsemi elementi, dostopi, zaščitnimi deskami, ponjavo, podstavki, zaščitnimi plohi na tlakih, z izvedbo statičnega izračuna, ozemljitve in meritev. | m2 | 352.8 |  | 0
C. | ZIDARSKA DELA
8. | Sanacija vseh fasadnih površin. V cenah na enoto zajeti ves potreben material in delo, v nadaljevanju navodila za izvedbo del, katera je potrebno upoštevati v cenah na enoto:
Pri sanaciji ometov, štukatur in ostalih fasadnih površin je potrebno upoštevati sledeča dela:
- avdiovizualni pregled fasade
- pranje fasade po nizkim pritiskom
- nedestruktivno površinsko čiščenje opečnatih površin z vodo pod blagim pritiskom
- odstranjevanje nestabilnih finih in grobih ometov ali neustreznih nanosov, do trdne podlage
- nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom takse
- izdelava grobih ometov v enaki strukturi kot obstoječi, apneni, debeline do 3,5 cm, s predhodnim čiščenjem podlage in nanosom obrizga
- izdelava finih apnenih ometov v enaki strukturi kot obstoječi
- pri štukaturah upoštevati domodelacijo vseh profilov in ostalih ornamentov po vzorcu obstoječih
- pri elementih, ki se le obnovijo je potrebno upoštevati sanacijo vseh nastalih razpok in poškodb
- štukature in venci se izvajajo s fino gladko malto, minimalne granulacije
- pred začetkom del je potrebno omogočiti sondažne raziskave
- vse materiale mora izvajalec predložiti v potrditev
- v popisu so navedini opisi za posamezne površine in elemente fasade, ker je opis pri določenih elementih nemogoč je potrebno ceno določiti na podlagi ogleda obstoječega stanja
- pri vseh delih je potrebno upoštevati, da dela lahko izvaja le izkušenj izvajalec pri takih delih z referencami na podobnih objektih
- pri vseh postavkah so navedene 100% količine, obračun se vrši po izmerah in potrjeni gradbeni knjigi, obseg prenove ne vpliva na količino
- pri količinah upoštevati površine fasade od vencev do vencev, obračuna se celotna površina fasade po GNG, vse štukature se obračunajo kot dodatki, vsi venci se obračunavajo po m1
- v cenah na enoto upoštevati priprave podlag za obrobe, krpanje špalet oken, sodelovanje z elektroinstalaterji
- ostali elementi, ki niso navedeni v zgornjih alinejah, skladno s kratkimi opisi v nadaljevanju:
8.1. | Odbijanje, odstranitev toplotno izoliranega cokla objekta, debeline cca 8 cm, do ometa, z vsemi elementi, z nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. | m2 | 28 |  | 0
Sanacija ometanih fasad objekta:
8.2. | - odbijanje fasadnih ometov do opečnate podlage s čiščenjem površine, z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo | m2 | 357.9 |  | 0
8.3. | - izdelava ometov cokla, skladno z zgornjimi navodili, z uporabo sanirnih / sušilnih ometov, upoštevana višina do vencev pod okni priličja in z izvedbo reže do finalnega tlaka pločnika | m2 | 48.5 |  | 0
8.4. | - izdelava ostalih ometov objekta, z uporabo apnenih ometov, skladno z zgornjimi navodili | m2 | 309.5 |  | 0
9. | Sanacija vencev objekta:
9.1. | - strešni venec glavne strehe, pozicija št. 1 v pozicijskem načrtu | m1 | 43 |  | 0
9.2. | - nadokenski venec v nadstropju, pozicija št. 2 v pozicijskem načrtu | m1 | 26 |  | 0
9.3. | - podokenski venec v nadstropju, pozicija št. 3 v pozicijskem načrtu | m1 | 42.5 |  | 0
9.4. | - venec nad pritličjem, pozicija št. 4 v pozicijskem načrtu | m1 | 42.7 |  | 0
9.5. | - podokenski venec v pritličju, pozicija št. 7 v pozicijskem načrtu | m1 | 18.3 |  | 0
10. | Sanacija okraskov na fasadi objekta:
10.1. | - okenski okvirji na enojnem oknu nadstropja, pozicija št. 5 na pozicijskem načrtu, venci zajeti posebej | kos | 12 |  | 0
10.2. | - okenski okvirji na dvojnem oknu nadstropja, dvojna pozicija št. 5 na pozicijskem načrtu, venci zajeti posebej | kos | 1 |  | 0
10.3. | - okenski okvirji na enojnem oknu pritličja, pozicija št. 6 na pozicijskem načrtu, venci zajeti posebej | kos | 10 |  | 0
10.4. | - okenski okvirji na dvojnem oknu pritličja, dvojna pozicija št. 6 na pozicijskem načrtu, venci zajeti posebej | kos | 1 |  | 0
10.5. | - okenski okvirji na enojnem izložbenem oknu pritličja, povečana pozicija št. 6 na pozicijskem načrtu, venci zajeti posebej | kos | 1 |  | 0
10.6. | - okenski okvirji na enojnih vhodnih vratih pritličja, povečana pozicija št. 6 na pozicijskem načrtu, venci zajeti posebej | kos | 1 |  | 0
10.7. | - dodatek za izdelavo kanalur - utorov na območju fasade, pozicija št. 9 na pozicijskem načrtu | m2 | 204.7 |  | 0
11. | Sanacija ostalih elementov objekta:
11.1. | - demontaža kovinskih konzol za zastave, brez izdelave novih | kos | 2 |  | 0
11.2. | - demontaža kamnitih polic izložbenega okna in vhodnih vrat lokala z odvozom na trajno deponijo ter izdelava, dobava in vgradnja novih kamnitih polic | m1 | 2.4 |  | 0
11.3. | - demontaža napisnih tabel na fasadah, deponiranje in ponovna montaža z dobavo novega pritrdilnega materiala | kos | 4 |  | 0
11.4. | - zaščita kamnite spominske table | kos | 1 |  | 0
11.5. | - dobava in vgradnja okroglih prezračevalnih rešetk na območju fasade | kos | 4 |  | 0
11.6. | - obnovitev kovinskih konzol javne elektro napeljave, s čiščenjem, brušenjem, protikorozijskim premazom, finalnim barvanjem v antracit barvi, z vsemi zaščitami in obdelavami | kos | 3 |  | 0
11.7. | - obdelava vratic elektro omare, velikosti 106/76 cm, s čiščenjem, brušenjem, protikorozijskim premazom, finalnim barvanjem v barvi po izboru, z vsemi zaščitami in obdelavami | kos | 1 |  | 0
11.8. | - demontaža "mrtvih" kablov na območju fasade z odvozom na trajno deponijo | kpl | 1 |  | 0
11.9. | - podometna izvedba obstoječih kablov, z dolbljenjem utorov, nakladanjem in odvozom ruševin, vgradnja obstoječih kablov v zaščitne cevi s krpanjem utorov | m1 | 12 |  | 0
11.10. | - stroški izdelave šablon vlečenih profilov in ostalih elementov kot pomoč pri izvedbi | kpl | 1 |  | 0
11.11. | - obnovitev LTŽ odtočnih cevi z barvanjem | kos | 3 |  | 0
D. | KLEPARSKA DELA
12. | Izdelava, dobava in montaža obrob vencev in okenskih polic iz pločevine kot npr. Prefa, v barvi po izboru, z vsemi obdelavami, podložno pločevino in vsemi zaključki:
12.1. | - police nad nadokenskimi venci nadstropja, pozicija št. 2 v pozicijskem načrtu | m1 | 26 |  | 0
12.2 | - police nad podokenskimi venci nadstropja, kombinacija police oken in police venca, pozicija št. 3 v pozicijskem načrtu | m1 | 42.5 |  | 0
12.3. | - police nad vencem pritličja, pozicija št. 4 v pozicijskem načrtu | m1 | 42.7 |  | 0
12.4. | - police oken pritličja, pozicija št. 7 v pozicijskem načrtu | m1 | 18.3 |  | 0
12.5. | - obdelava prehoda odtočnih cevi skozi fasadne vence nad pritličjem, tesnenje prehoda z obrobo, pozicija št. 10 v pozicijskem načrtu | kos | 3 |  | 0
E. | SLIKOPLESKARSKA DELA
13. | Nanos emulzije, priprava površine in barvanje fasadnih površin s silikatno barvo v več tonih po izboru naročnika. Fasade se obračunajo s faktorjem 1,5. Z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 536.9 |  | 0
| Skupaj sanacija fasade: |  |  |  | 0

## Dvoriščne fasade
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
SANACIJA FASADE
II. | DVORIŠČNE FASADE
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča ter specifike izvajalca. | kpl | 1 | zajeto v cestni fasadi
2. | Zaščita hodnikov za dostop do atrija, sprotno čiščenje in odstranitev po zaključku del. | kpl | 1 |  | 0
3. | Zaščita oken, vrat in ostalih elementov na območju izvedbe, vzdrževanje zaščit ter odstranitev po zaključju del z odvozom smeti na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0
4. | Demontaža obstoječih vertikalnih cevi po celotni višini objekta, deponiranje in izvedba začasnih odtočnih cevi ter ponovna montaža vertikal po zaključku del. Obračun po vertikali. | kos | 2 |  | 0
B. | ODRI
5. | Postavitev, amortizacija, demontaža fasadnih odrov višine do 10,0 m, z vsemi elementi, dostopi, zaščitnimi deskami, ponjavo, podstavki, zaščitnimi plohi na tlakih, z izvedbo statičnega izračuna, ozemljitve in meritev. | m2 | 82.4 |  | 0
C. | ZIDARSKA DELA
6. | Sanacija vseh fasadnih površin. V cenah na enoto zajeti ves potreben material in delo, v nadaljevanju navodila za izvedbo del, katera je potrebno upoštevati v cenah na enoto:
Pri sanaciji ometov, štukatur in ostalih fasadnih površin je potrebno upoštevati sledeča dela:
- pranje fasade po nizkim pritiskom
- nedestruktivno površinsko čiščenje opečnatih površin z vodo pod blagim pritiskom
- odstranjevanje nestabilnih finih in grobih ometov ali neustreznih nanosov, do trdne podlage
- nakladanje in odvoz ruševin na trajno deponijo s plačilom takse
- izdelava grobih ometov v enaki strukturi kot obstoječi, apneni, debeline do 3,5 cm, s predhodnim čiščenjem podlage in nanosom obrizga
- izdelava finih apnenih ometov v enaki strukturi kot obstoječi
- vse materiale mora izvajalec predložiti v potrditev
- v popisu so navedini opisi za posamezne površine in elemente fasade, ker je opis pri določenih elementih nemogoč je potrebno ceno določiti na podlagi ogleda obstoječega stanja
- pri vseh delih je potrebno upoštevati, da dela lahko izvaja le izkušenj izvajalec pri takih delih z referencami na podobnih objektih
- pri vseh postavkah so navedene 100% količine, obračun se vrši po izmerah in potrjeni gradbeni knjigi, obseg prenove ne vpliva na količino
- pri količinah upoštevati površine fasade od vencev do vencev, obračuna se celotna površina fasade po GNG, vse štukature se obračunajo kot dodatki, vsi venci se obračunavajo po m1
- v cenah na enoto upoštevati priprave podlag za obrobe, krpanje špalet oken, sodelovanje z elektroinstalaterji
- ostali elementi, ki niso navedeni v zgornjih alinejah, skladno s kratkimi opisi v nadaljevanju:
Sanacija ometanih fasad objekta:
6.1. | - odbijanje fasadnih ometov do opečnate podlage s čiščenjem površine, z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo | m2 | 90.5 |  | 0
6.2. | - dozidava manjkajočih delov ograjnega zidu, izravnava pred izvedbo ometov | m2 | 6.2 |  | 0
6.3. | - izdelava ometov cokla, skladno z zgornjimi navodili, z uporabo sanirnih / sušilnih ometov, upoštevana višina do vencev pod okni priličja in z izvedbo reže do finalnega tlaka dvorišča | m2 | 25.5 |  | 0
6.4. | - izdelava ostalih ometov objekta, z uporabo apnenih ometov, skladno z zgornjimi navodili | m2 | 71 |  | 0
7. | Sanacija vencev objekta:
7.1. | - strešni venec glavne strehe | m1 | 8 |  | 0
7.2. | - polkrožni strešni venci nižjih streh | m1 | 8 |  | 0
7.3. | - obdelava betonskega venca nad ograjnim zidom | m1 | 2.8 |  | 0
8. | Sanacija ostalih elementov objekta:
8.1. | - dobava in vgradnja okroglih prezračevalnih rešetk na območju fasade | kos | 1 |  | 0
D. | KLEPARSKA DELA
9. | Izdelava, dobava in montaža obrob vencev in okenskih polic iz pločevine kot npr. Prefa, v barvi po izboru, z vsemi obdelavami, podložno pločevino in vsemi zaključki:
9.1. | - zidna obroba na betonskem vencu ograjnega zido za zaščito fasade in preprečitev zamakanja | m1 | 1.4 |  | 0
E. | SLIKOPLESKARSKA DELA
10. | Nanos emulzije, priprava površine in barvanje fasadnih površin s silikatno barvo v več tonih po izboru naročnika. Z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 123.4 |  | 0
| Skupaj sanacija fasade: |  |  |  | 0