## Sheet1
Naročnik: | Etažni lastniki objekta Trg Prekomorskih brigad 8-9, Ljubljana
Objekt: | TRG PREKOMORSKIH BRIGAD 8-9 Ljubljana
Zadeva: | Toplotna obloa stropa v kleti
POPIS DEL
A. | Pripravljalna dela
1. | Odmikanje stvari od sten in po končanih delih premik nazaj na mesto. Ocena dela, ki ga z vpisom potrjuje dnevno nadzorni organ. | ur | 10 |  | 0
2. | Čiščenje stropa z ometanjem, kot priprava za namestitev toplotne izolacije | m2 | 370 |  | 0
3. | Demontaža luči in po namestitvi izolacije ponovna montaža (podaljščevanje vodnikov) | kos | 36 |  | 0
| A. Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
B. | Izolacija stropa kleti
1. | Predpremaz stropnih površin za boljši oprijem lepila na strop | m2 | 370 |  | 0
2. | Dobava in izdelava toplotne izolacije EPS plošč skupne deb. 12 cm λ = 0,033 W/mK. Sidranje plošč po navodilih proizvajalca. Polaganje plošč z zamikom. Prehodnost nove izolacije U=0,275 W/m2K USTREZA OZ PRESEGA ZAHTEVE EKOSKLADA | m2 | 370 |  | 0
| Opcija izvedba stropa s kameno volno | m2 | 370
3. | Morebitne razmike med ploščami zapolniti s poliuretanskim lepilom. Sledi nanos lepilne malte z vgradnjo armirne mrežice. Potem še enkrat namaz lepilne malte. | m2 | 370 |  | 0
| Opcija barvanje z notranjo barvo (barva po izbiri naročnika) | m2 | 370
| Izolacija stropa kleti |  |  |  | 0
C. | Razna dela
1. | Odstranitev do sedaj ne zamenjanih oken v kleti z odvozom na deponijo. Dimenzija oken 60 / 60 cm. | kos | 10 |  | 0
2. | Dobava in montaža novih lesenih oken v kleti v skladu z razpisom Eko sklada Uw<1,0W/m2K Dimenzija oken 60 / 60 cm. | m2 | 10 |  | 0
0
3. | Odstranitev do sedaj ne zamenjanih oken objekta na strehi z odvozom na deponijo. Okvirna dimenzija oken 140/100 cm | kos | 4 |  | 0
4. | Dobva in montaža novih lesenih oken v skladu z razpisom Eko sklada Uw<1,0W/m2K pri objektu na strehi. Okvirna dimenzija oken 140/100 cm | kos | 4 |  | 0
5. | Odstranitev vrat za izhod na teraso objekta na strehi z odvozom na deponijo. Okvirna dimenzija vrat 90/200 cm. | kos | 2 |  | 0
6. | Dobva in montaža vrat za izhod na teraso z vgrajeno ključavnico. Okvirna dimenzija vrat 90/200 cm. | kos | 2 |  | 0
| D. Razna dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| DDV 9,5% |  |  | 0.095 | 0
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
OPOZORILA ETAŽNIM LASTNIKOM IN IZVAJALCU
ETAŽNI LASTNIKI IN STANOVALCI:
1. | Zagotoviti izvajalcu prostor za skladiščenje in potrebe gradbišča.
2. | Zagotoviti priklop na vodovodno omrežje in elektriko.
3. | Odstraniti vso zasebno lastnino z območja delovšča
IZVAJALEC:
1. | Dostavi izjave o skladnosti za vgrajene materiale pred vgradnjo.
2. | Vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.
3. | Izvesti dela skladno s popisom del. Za vse spremembe in dodatna dela pred izvedbo obvestiti nadzor in investitorja. Dela ne izvajati pred potrditvijo nadzornega organa.
4. | Odvoz odpadkov vršiti sprotno, oziroma zagotoviti zabojnik
5. | Skrbeti za urejenost gradbišča.
6. | Sodelovati na tedenskih operativnih sestankih.
7. | Upoštevati vso zaščito delavcev, stranovalcev in okolice v času izvedbe del v smislu varstva pri delu.
8. | Za vse nejasnosti glede popisa del in same izvedbe se dogovori z nadzornim organom in izdelovalcem popisa del.
9. | Obračun izvedenih del se izvrši po dejansko opravljenih količinah po podpisu knjige obračunskih izmer.
10. | Izdela varnostni načrt, zagotovi koordinatorja za varstva pri delu, izdela tehnološki načrt, gradbiščno tablo, opozorilne table,…
11. | Izvede podroben pregled strehe s tehnično službo izdelovalca hidroizolacijskega sistema.
12. | Za vse matriale in izdelke, ki se vgrajujejo je izvajalec dolžan priskrbeti ustrezne certifikate in dokumentacijo. Materiale, ki ne ustrezajo veljavnim standardom, zakonodaji ali so na seznamu prepovedanih ni dovoljeno vgrajevati.
13. | Material za zaščito vseh stavbnih elementov (npr. okna, vrata…) priskrbi izvajalec sam v lastni režiji in po zaključku del tudi odstrani. Prav tako izvajalec odgovarja za vso škodo povzročeno na etažni lastnini objekta, kjer se izvajajo dela.
14. | V ponudbi mora ponudnik/izvajalec del navesti hidroizolacijski sistem, ki ga ponuja.
15. | Izvede čiščenje okolice in vzpostavitev v prvotno stanje po dokončanju del.
16. | Čiščenje in odvoze odpadkov in viška materiala je potrebno upoštevati v ceni na enoto.