## Popis del
Predmet: Okvirni popis del za sanacijo lesenega stopnišča in degradiranih ometov v območju stopnišča št. 1 večstanovanjske stavbe na naslovu Eipprova 19, Ljubljana
Št. | Opis | EM | Količina | Cena (€/EM) | Vrednost (€)
I. | Pripravljalna dela
1. | Organizacija delovišča, ureditev elektro in vodnih priključkov, ograditev delovišča s trakovi in gradbiščno mrežo ter lokalno ščitenje fasade in ograje z gradbeno folijo. | kos | 1 |  | 0
2. | Dovoz in montaža začasnega dostopnega stopnišča za potrebe dostopa uporabnikov do stanovanj v času sanacije desnega stopnišča, najem za čas izvajanja del, demontaža in odvoz po končnih delih. | mesec | 2 |  | 0
3. | Dobava, montaža, najem in demontaža lahkih delovnih stopniščnih odrov. | kpl | 1 |  | 0
4. | Izvedba zaščit stopnišča, sten, ograj, tlakov itd. s filcem in folijo. | kpl | 1 |  | 0
II. | Leseno stopnišče
Opomba:
Glede na stanje stopnišč in skladno s pogoji ZVKDS, da se stopnišča restavratorsko obdelajo, predlagamo, da se vse stopnice demontira, pregleda in oceni katere stopnice je možno restavrirati ter obnoviti, dotrajane in neuporabne stopnice pa se zamenja z novimi, ki se jih obdela na način, da se doseže poenoten videz stopnišča. Iz tega razloga usklajeno z naročnikom podajamo oceno, da bo za zagotovitev minimalne varnosti pri uporabi potrebno izdelati cca. 30% novih stopnic, ostalih cca. 70% pa se bo lahko restavriralo. Dejansko število stopnic, ki se restavrirajo oz. ki se izdelajo nove, bo določeno s strani odgovornega predstavnika ZVKDS v času izvajanja sanacijskih del.
II. a) | Restavriranje stopnice po smernicah ZVKDS - ocena 70% stopnic
5. | Restavriranje nastopne ploskve po smernicah ZVKDS. Obračuna se dejansko število restavriranih stopnic. - nastopna ploskev s čelnico | kos | 37 |  | 0
II. b) | Izdelava replike stopnic po smernicah ZVKDS - ocena 30 % stopnic
6. | Demontaža obstoječega stopnišča z odvozom na trajno deponijo ter izdelava in montaža replike iz hrastovega lesa po vzoru obstoječega, oljeno z OSMO oljem.
| - nastopne ploskve dim. 150x30x16 cm | kos | 16 |  | 0
| - leseni podest dim. 300x120 cm | kos | 1 |  | 0
7. | Izdelava in montaža kompletnega stopniščnega držala po vzoru obstoječega, vključno z nosilci. Ocena. | m1 | 12 |  | 0
8. | Izdelava in montaža nosilne konstrukcije stopnic iz masivnih hrastovih tramov. | kos | 9 |  | 0
II. c) | Zidarska dela pri zamenjavi stopnic
9. | Izvedba zidarskih del za potrebe zamenjave lesenih stopnic in podestov v obsegu: odbijanje ometov in opeke v potrebno globino ter zazidava odprtine po končani vgradnji stopnic in podestov. Cena je formirana za eno stopnico obojestransko.
| - nastopna in čelna ploskev | kos | 53 |  | 0
| - podest | kos | 1 |  | 0
III. | Sanacija ometov in izvedba hidrofobne bariere
10. | Odbijanje starih nekvalitetnih, odstopljenih in vlažnih ometov v območju vhodnega dela stopnišč, stene ob stopnicah iz pritličja v nadstropje do višine cca. 1,3 - 1,8 m, ročni transport ruševin, nakladanje in odvoz na stalno deponijo. | m2 | 37 |  | 0
11. | Izvedba hidrofobne bariere zidov v območju prvih treh stopnišnih ram po postopku penetracije - prepojitve zveznega dela zidov s prvovrstno pasto na osnovi silanov (SikaMur Injectocream). | m1 | 21 |  | 0
12. | Lokalno odbijanje poškodovanih ometov, ročni transport ruševin, nakladanje in odvoz na stalno deponijo (ocena 15% površine ometov). | m2 | 46 |  | 0
13. | Odstranjevanje starih nekvalitetnih opleskov in finih ometov do zdrave podlage. | m2 | 303 |  | 0
14. | Izdelava novih historičnih izsuševalnih ometov v debelini do 3 cm skladno z zahtevami ZVKDS (Mapei PoroMap Deumidificante). V primeru večjih debelin se cena na EM sorazmerno poveča. | m2 | 37 |  | 0
15. | Lokalno krpanje ometov s specialno historično malto na osnovi hidravličnega apna in pucolanov (sistem MapeAntique Rinzaffo + MapeAntique LC). | m2 | 70 |  | 0
16. | Lokalno popravilo finih ometov s fino malto na osnovi hidravličnega apna in pucolanov (sistem MapeAntique FC). | m2 | 122 |  | 0
17. | Slikopleskarska obdelava sten in stropov s paropropustno silikatno barvo (Mapei Silex Color). | m2 | 340 |  | 0
| Skupaj brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 9,5 % |  |  |  | 0
| Skupaj z DDV |  |  |  | 0