## prva
znak/logo
|  | ŠT. PONUDBE: | 000/000
kraj |  | DATUM: | 00/00/2026
telefon |  | OPCIJA PONUDBE: | 90 dni
|  | NAČIN OBRAČUNA: | na ključ
DAVČNA ŠT.: |  | PLAČILNI POGOJI: | po dogovoru
|  | ROK IZVEDBE: | po dogovoru
|  | POSEBNI POGOJI: | po dogovoru
ETAŽNI LASTNIKI STAVBE
TRŽAŠKA CESTA 28
1260 VRHNIKA
PONUDBA
za izvedbo gradbeno obrtniških del na objektu:
SANACIJA FASADE
Z DODAJANJEM TOPLOTNE IZOLACIJE
| Skupaj : |  | 0
| DDV (9,5%): |  | 0
SKUPAJ PONUDBA: |  |  | 0
Sestavil: |  | Ime PODJETJA
ime in priimek |  | ime in podpis

## rekapitulacija
Investitor: | ETAŽNI LASTNIKI STAVBE
TRŽAŠKA CESTA 28
1260 VRHNIKA
Naslov: | TRŽAŠKA CESTA 28 | 1260 VRHNIKA
Za gradnjo: | INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE – ENERGETSKA SANACIJA
REKAPITULACIJA
GOI
| PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
| SANACIJA FASADE |  |  | 0
| RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  | 0
| KAMNOSEŠKA DELA |  | 0
| KLEPARSKA DELA |  | 0
| KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
| PLESKARSKA DELA |  | 0
| FASADERSKA DELA |  | 0
| RAZNA DELA |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA (10%) |  |  | 0
| SKUPAJ GOI DELA |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA (brez DDV) |  |  | 0
| DDV (9,5%) |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0

## splošno
SPLOŠNE OPOMBE:
Popis/predračun gradbeno-obrtniških del je le sestavni del projekta in ne nadomešča ostalih delov projekta. Ponudnik
oz. izvajalec se zavezuje pri pripravi ponudbe in pri izvajanju upoštevati tudi vse načrte vključno s tehničnimi poročili!
V primeru tiskarskih napak ali morebitnih neskladnosti med posameznimi načrti se ponudnik/izvajalec zavezuje na to
opozoriti projektanta/e in pridobiti ustrezno nedvoumno navodilo, preden določi ponudbeno/pogodbeno ceno.
ZAKONSKA DOLOČILA:
V skladu z veljavnim ZGO je ponudnik/izvajalec dolžan:
1. pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov ter varnost same
gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka,
2. izvajati dela po projektu za izvedbo,
3. sproti pripravljati vse potrebno, da se po končani gradnji izdela projekt izvedenih del,
4. izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke,
5. vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi
o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami o skladnosti in takšne
naravne materiale oziroma mineralne surovine, za katere obstoji dokaz, da so bile pridobljene v skladu s predpisi o
rudarstvu oziroma da so iz legalnega kopa,
6. investitorju oziroma nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti
izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,
7. z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s prejšnjimi točkami in v primeru, da se dela izvajajo na
objektu, ki je varovan v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine, tudi zagotoviti ustrezno sodelovanje s pristojno
službo za varstvo kulturne dediščine. Šteje se, da je izvajalec opravil vse potrebno,da se po končani gradnji izdela
projekt izvedenih del, če so v gradbenem dnevniku dokumentirane vse spremembe oziroma dopolnitve projekta za
izvedbo, nastale med gradnjo in sta takšne spremembe in dopolnitve sproti potrjevala odgovorni nadzornik in
odgovorni projektant.
V skladu z Zakonom o graditvi objektov in podzakonskih predpisov je izvajalec na gradbišču dolžan voditi gradbeni
dnevnik, če je za objekt pridobljeno GD!
Za obračun del se lahko izvajalec del in naročnik dogovorita o vodenju knjige obračunskih izmer (gradbeno knjigo),
v skladu z napredovanjem del, razen v primeru, ko je v pogodbi izrecno določeno, da se obračun izvrši po tako
imenovanem načinu ključ v roke.
Izvajalec se zavezuje pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo in
opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti ter
pismeno zahtevati njihovo odpravo.
Če izvajalec pri pregledu potrjenega projekta za izvedbo ugotovi takšne napake, zaradi katerih bi lahko bila ogrožena
varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje, investitor oziroma projektant pa, kljub
njegovemu pozivu za odpravo teh napak, ne poskrbita za odpravo napak v projektu, je izvajalec dolžan takšne napake
javiti pristojni inšpekciji in do dokončne odločitve ustaviti dela, ob ustavitvi del pa ukreniti vse potrebno, da ustavitev
dela ne bi povzročila škode!
Izvajalec se zavezuje med izvajanjem posameznih etap del nadzorniku omogočiti, da opravlja sprotno kontrolo
gradbenih konstrukcij in drugih nosilnih elementov.
Izvajalec se zavezuje zagotoviti, da je na gradbišču ves čas gradnje na vpogled vsaj en izvod gradbenega dovoljenja ter
vsaj tisti del projekta za izvedbo, ki je potreben glede na trenutno stanje izvajanja gradnje.
DOLOČILA V ZVEZI Z OBSEGOM POGODBENE CENE POSAMEZNIH POSTAVK:
Vse navedene (in ostale zahteve veljavnih predpisov) se ponudnik/izvajalec zavezuje upoštevati v svojih enotnih
ponudbenih/pogodbenih cenah! V enotnih cenah se izvajalec zavezuje upoštevati vse konkretne okoliščine za delo
na obravnavani lokaciji in konkretnem objektu z vsemi njegovimi posebnostmi! Vse morebitne oteževalne okoliščine
za izvedbo se ponudnik/izvajalec zavezuje predvideti in jih upoštevati v enotnih cenah! Za pripravo ponudbe in
obračuna se načeloma uporabljajo norme Gradbene kalkulacije (Štefan Žemva). Vsi ponudniki/izvajalci se zavezujejo v
enotnih cenah upoštevati vse stroške za kompletno izdelavo posamezne postavke!
To je predvsem:
- material za izdelavo pri vseh postavkah (razen v primeru, ko je pri
posamezni postavki izrecno navedena klavzula: brez dobave materiala?!)
- stroški dela
- amortizacijo in druge stroške v zvezi z osnovnimi sredstvi
- splošne stroški:
Med splošne stroške pa spada:
režija gradbišča in
- vsa pripravljalna in zaklju?na dela, ki niso v popisu posebej specificirana!!
V primeru, da je pri opisu-besedilu posamezne postavke navedena besedna zveza v smislu: "npr.: komercialno ime ali
ustrezno" ima ponudnik/izvajalec možnost, da vgradi točno takšen tip materiala/elementa ali pa material/element
drugega proizvajalca, s tem da je dolžan dokaze o izpolnjevanju karakteristik izbranega (drugega) materiala/elementa
pred vgradnjo posredovati projektantu in nadzorniku
V primeru, da je pri opisu-besedilu posamezne postavke navedena besedna zveza v smislu: "komercialno ime" se
izvajalec zavezuje vgraditi natančno ta material/element. Izvajalec lahko v tem primeru sicer predlaga material/element
drugega proizvajalca, vendar mora v tem primeru izvajalec k vgradnji drugačnega materiala pridobiti izrecno pisno
soglasje projektanta in nadzornika!
OSTALO:
Sestavni del ponudbe in gradbene pogodbe je tudi razpisna dokumentacija razen v primerih in obsegu, kot je v gradbeni
pogodbi izrecno drugače določeno.
INFORMACIJA NAROČNIKU: (velja le za projektantski predračun - ne pa za pogodbeni predračun)
Cene navedene v projektantskem predračunu so ocenjene/približne
in namenjene le kot informacija investitorju o oceni - približni vrednosti investicije,
vsak ponudnik pa prosto/tržno oblikuje ponudbene/pogodbene cene v skladu
s svojo tehnologijo pomožnih kalkulacij in svojo trenutno poslovno usmeritvijo!
VSE MERE POTREBO PREDHODNO PREVERITI NA OBJKETU!!!
Z ODDAJO PONUDBE IZJAVALEC POTRJUJE, DA JE PREGLEDAL DOKUMENTACIJO
IN DA MU JE ZNANA VSEBINA TER SITUACIJA NA TERENU.
PRED PODPISOM POGODBE MORA IZVAJALEC PRIPRAVITI OSNUTKE DELAVNIŠKIH NAČRTOV.
Med izvajanjem del na stavbi je potrebno zagotoviti varnost na gradbišču in preprečiti dostop nepooblaščenim osebam
na gradbišče, gradbeni oder, lože stavbe. Zaradi starešje poplunacije uporabnikov stavbe je potrebno omogočiti in
zavarovati dostop do stavbe za stanovalce in obiskovalce / posebno pozornost usmeriti na osebe z omejenimi
gibalnimi sposobnostmi.
INFORMACIJA NAROČNIKU: (velja le za projektantski predračun - ne pa za pogodbeni predračun)
Cene navedene v projektantskem predračunu so ocenjene/približne
in namenjene le kot informacija investitorju o oceni - približni vrednosti investicije,
vsak ponudnik pa prosto/tržno oblikuje ponudbene/pogodbene cene v skladu
s svojo tehnologijo pomožnih kalkulacij in svojo trenutno poslovno usmeritvijo!

## pripravljalna dela
pos/prost | PRIPRAVLJALNA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Priprava gradbišča. | kpl | 1 | 0 | 0
> | Čiščenje terena pred pričetkom del
in vzpostavitev okolice izven območja gradbišča v
prvotno stanje (po končani gradnji)
- | montaža in demotaža zaščitne gradbiščne ograje višine 200 cm.
- | zaščita ploščnika oz. ceste pred začetkom del;
- | postavitev opozorilnih in obvestilnih tabel
določenih za posamezno vrsto del;
- | namestitev kontejnerja za delavce, barake za
orodje, kemičnega WC-ja, pavšal;
- | Zavarovanje in zaščita vhodov objekta
- | ureditev priključka na vodovodno omrežje, priklop
gradbiščne el. omarice;
- | vsi eventuelni manipulativni stroški.
- | čiščenje po končanih delih.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Dobava, montaža in odstranitev fasadnega odra
> | višina do 18 m | m2 | 1667.7 | 0 | 0
> | na severni strani objekta je potrebno za postavitev odra zaščititi
streho garaž ob objektu
> | V ceni je potrebno upoštevati: statični izračun z
upoštevanjem določil zakona o VZD, strošek
amortizacije odra za ves čas gradnje, protiprašno
zaščito s ponjavami,ozemljitvijo in izdelavo vse
potrebne dokumentacije, dovoljenj, ipd.
> | V ceni upoštevati oder za zaščito mimoidočih in
varen vstop v objekt; širine min. 1,10 m.
> | V ceni je potrebno upoštevati vzdrževanje odra v
času gradnje in pridobitev vseh potrebnih
dovoljen, stroškov taks in soglasij za posega
javnih površinah.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## FASADA
SANACIJA FASADE
1. | RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA
pos/prost | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Demontaža in odstranitev obstoječih okenskih polic. | m1 | 172.96 | 0 | 0
- | barvana pločevina r.š. do 350mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Demontaža in odstranitev odkapne pločevine atike terase in strehe | m1 | 109.2 | 0 | 0
- | barvana pločevina r.š. do 550 - 1100mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Demontaža in odstranitev strelovodnega valjanca iz pocinkanega | m1 | 74.4 | 0 | 0
traku 25/4 mm.
- | pozicija: 4x vertikalna linija + atika
> | Obvezne predhodne meritve prikazane v obliki elaborata.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
4. | Demontaža in odstranitev pločevine strehe vhoda in balkona | m2 | 23.7125 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
5. | Rušenje talne obloge balkona: keramika na lepilu | m2 | 125 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
6. | Demontaža in odstranitev meteorne cevi | m2 | 62.8 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
7. | Odbijanje ometa špalet ob oknih; deb. vsaj 2-3 cm; preveriti na | m1 | 238.3 | 0 | 0
terenu oz. prilagoditi situaciji na terenu
- | širina špalete do 20 cm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
8. | Demontaža in odstranitev prezračevane ulične fasade | m2 | 144.5 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
9. | Nakladanje in odvoz odpadnega materiala na | m3 | 75 | 0 | 0
trajno deponijo gradbenih odpadkov v razdalji do
20 km s plačilom pristojbin in taks.
> | upoštevati material iz celotne stavbe
| SKUPAJ RUŠITVENA IN DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2. | ZIDARSKA DELA
pos/prost | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Pregled in čiščenje sanacijskih površin (omet) | m2 | 392.5142 | 0 | 0
- | odstranitev poškovodanih delov in sanacija poškodb s sanirno
malto, 25% površin
- | izvedba odrtžnega testa za ugotovitev nosilnosti obstoječe podlage
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Visoko tlačno čiščenje sanacijskih površin: | m2 | 1570.0567 | 0 | 0
- | Čiščenje se izvaja s pritiskom 100 do 200 bar;
- | s hladno vodo;
- | vse površine se očisti do zdrave površine.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Sanacija betonskih elementov: | m2 | 21.3 | 0 | 0
> | mehansko grobo čiščenje površine (10%)
- | mehansko fino čiščenje površine (10%)
- | premaz za antikorozijsko zaščito, npr. Mapefer 1K, v dveh slojih (10%)
- | reprofilacija z grobo mikroarmirano tiksotropno malte s
kontroliranim krčenjem, npr. Mapegrout T60; lokalna popravila
površin mikroarmirana tiksotropna malta s kontroliranim krčenjem,
npr. Mapegrout 430
- | glajenje s fino malto, npr. Monofinish
- | temeljni sprijemni, učvrstitveni, penetracijski premaz, npr. Malech
- | premaz z elastično, zaščitno – dekorativno barvo na osnovi akrilnih
smol v vodni disperziji za barvanje betona, npr. Elastocolor
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
4. | Sanacija tal balkona
> | premaz za antikorozijsko zaščito, npr. AS 320 (10%) | m2 | 12.5 | 0 | 0
> | reprofilacija z betonsko reprofilacijsko malto, npr. FS 630 (10%) | m2 | 12.5 | 0 | 0
> | izvedba dvoslojne sekundarne hidroizolacije, v prvi sveži sloj | m2 | 125 | 0 | 0
vgrajena alkalno odporna armirna mrežica, npr. MAPELASTIC
montaža gumiranih trakov, medsebojno zlepljen z namenskim lapilom,
> | za vgradnjo v stik horizontalnih in vertikalnih površin, | m1 | 69.5 | 0 | 0
vgrajen v prvi sveži sloj sekundatne hidroizolacije, npr.
MAPEBAND
> | granitogrez keramika, obloga z lepljenjem, upoštevanjem vseh | m2 | 125 | 0 | 0
zaključkov pri stiku tlakov; n.c. 20€/m2; R11
keramika po izboru naročnika oziroma projektanta
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
5. | Izvedba razvoda za odvod kondenza klimatskih naprav. | m1 | 88 | 0 | 0
> | V ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo PVC kanalizacijskih
cevi fi30 mm, izvedbo priključnih mest v vsaki etaži z vgradnjo čepa s
tesnilom, z vsemi fazonskimi kosi.
- | Pozicija: 4x vetikalne linije + povezave do klima naprav
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
6. | Dobava in izdelava strehe vhoda | m2 | 6.3425 | 0 | 0
- | streha vhoda, dimenzije 3,85x1,25m, kpl 1
> | premaz Fragmat IBITOL, z zaključnimi zavihki do 15 cm
- | bitumenski trak, npr. Fragmat IzoElast P5 plus, z zaključnimi zavihki
do 15 cm
- | plošča OSB3 22mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
7. | Demontaža, hramba in montaža pleksi stene, dim 85/280 cm | kos | 5 | 0 | 0
| Odrez pleski stene zaradi vgradnje toplotne izolacije | m1 | 14.7 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
3. | KAMNOSEŠKA DELA
pos/prost | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Dobava in montaža novih polic iz kamna.
> | kamen je naravni granit d=2,0 cm, zrnate strukture v sivih do belih
odtenkih zrn, poliran je le od zgoraj in bočno
- | Širine do 34 cm cca | m1 | 145.7 | 0 | 0
- | Širine do 24 cm cca | m1 | 27.26 | 0 | 0
> | podlaga se izvede z EPS v naklonu z zidarsko obdelavo: 2 cm EPS
plošče, lepljene z lepilno malto, osnovni omet deb.: 4-5 mm, z
vstavljeno 145g/m2 armaturno mrežico.
- | sekundarna HI: Mapelastik + Mapeband
- | montaža police se izvede z lepljenjem na poliuretanski kit s
plutovinastimi distančniki, tesnenje po notranjih kotih z butilnim
trakom, zunanje robe se obdela s trajno elastičnim kitom.
- | na straneh montaža silikonskih nalimkov
- | montirane v naklonu 3-5 stopinj s previsom 4 cm
> | v ceni upoštevati podkonstrukcijo na ulični fasadi
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ KAMNOSEŠKA DELA |  |  |  | 0
4. | KLEPARSKA DELA
pos/prost | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Dobava in montaža odkapne pločevine na atiki terase, strehe, stopnišča
- | Fe/Zn barvana pločevina, debeline 1,5mm, r.š. 350 mm | m1 | 71.6 | 0 | 0
- | Fe/Zn barvana pločevina, debeline 1,5mm, r.š. 850 mm | m1 | 37.6 | 0 | 0
> | dobava in montaža naklonske površine, širine 50cm:
EPS v naklonu proti terasi, plošča OSB 18mm, folija npr. Tyvec
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Dobava in montaža odkapne pločevine roba balkona | m1 | 68.1 | 0 | 0
Alu pločevina, deb. 0,8mm, r.š. 100mm
- | montaža na rob balkona pod keramiko
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Dobava in montaža strehe nad vhodom: | kpl | 1 | 0 | 0
- | dimenzija 3,85x1,25m
- | Fe/Zn barvana pločevina, debeline 1,5mm,
z zaključnimi zavihki do 20 cm; izvedba na podkonstrukciji
- | obrobna pločevina na stiku s steno, r.š. do 25 cm
- | PVC natični profil za pločevino za izvedbo stika s fasado
- | žleb r.š. 25cm dolžine 6m; kotliček; cev fi110 dolžine 3m
nove objemke, odtočna kolena, vse potrebne fazonske kose
- | linijski snegolov
> | v ceni upoštevati ves potreben pomožni material in dela
4. | Dobava in montaža strehe balkona: | kpl | 3 | 0 | 0
- | dimenzije 3,60x2,20m
- | Fe/Zn barvana pločevina, debeline 1,5mm,
z zaključnimi zavihki do 20 cm; izvedba na podkonstrukciji
- | obrobna pločevina na stiku s steno, r.š. do 25 cm
- | PVC natični profil za pločevino za izvedbo stika s fasado
- | linijski snegolov
> | v ceni upoštevati ves potreben pomožni material in dela
5. | Dobava in montaža okroglih odtočnih cevi:
- | cev fi 120 mm iz Fe/Zn barvane pločevine, debeline 0,7 mm | m1 | 62.8 | 0 | 0
> | v ceni je potrebno upoštevati dodatne kose: objemke,
odtočna kolena in ostali fazonski kosi,...
> | pozicija: 3x vertikalne linije
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ KLEPARSKA DELA |  |  |  | 0
5. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
pos/prost | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Dobava in montaža Al strelovod z Rf nosilci. | m1 | 74.4 | 0 | 0
- | nabava konzol za pritrjevanje (debelina kontaktne fasade)
in montaža zaščitnega profila v podnožju objekta
- | po končanih sanacijskih delih obvezne meritve strelovoda
in izvedba poročila meritev
- | vse kovinske mase zunaj objekta morajo biti ozemljene
> | pozicija: 4x vertikalna linija + atika
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  |  | 0
6. | PLESKARSKA DELA
pos/prost | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Pleskanje jeklene konstrukcije ograje balkonov | m1 | 85.125 | 0 | 0
- | obstoječa ograja in jeklena konstrukcija balkonov
- | ograja višine 1m s ploščo kot polnilo
> | 2x temeljni premaz, npr. Tessarol osnovni premaz UNI, deb. 160 µm
- | 2x končni premaz, npr. Tessarol pro protect, deb. 160 µm, zaključni
nanos se izvede v tonih projektanta oz. po izboru naročnika
> | v ceni je potrebno upoštevati pregled, odstranjevanje rje, nečistoč,
čiščenje ter manjša ključavničarska popravila
> | v m1 upoštevan faktor 1,25 zaradi barvanja celotne jeklene konstrukcije
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
| SKUPAJ PLESKARSKA DELA |  |  |  | 0
7. | FASADERSKA DELA
pos/prost | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
Opomba: | Odprtine večje od 3 m2 se odbijajo v postavkiah izvedbe tankoslojnega zaključnega sloja.
Obprtine večje od 1 m2, se odbijajo v postavkah izvedbe vgradnje toplotne izolacije! Odprtine
odprtih balkonskih lož se odbijajo v celoti, obdelava lož v posebni postavki!
1. | Izdelava fasade v sestavi: | m2 | 38.17 | 0 | 0
> | COKL |  | 38.17
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč iz ekspandiranega
polistirena
- | npr. Jubizol EuroTherm EPS F Strong S0 Graphite
- | debeline 16,0 cm
- | EPS (SIST EN 13163)
- | razred gorljivosti E (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,031 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem
s tipskimi pritrdilnimi sidri, 6-9 kos/m2, npr. PPV260 (F.Leskovec).
- | na spodnjem delu fasade in po stranskih robovih potrebno
zagotoviti večje število sider za večjo nosilnost, 9-11 kos/m2.
- | v ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov za
zapiranje utorov pri poglabljanju pritrdilnih sidr.
- | pred začetkom del preveriti dolžino sider - izvesti pull off test
(izvlečna trdnost)
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
2. | Izdelava fasade v sestavi: | m2 | 8.7344 | 0 | 0
> | COKL |  | 8.7344
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč iz ekspandiranega
polistirena
- | npr. Jubizol EuroTherm EPS F Strong S0 Graphite
- | debeline 8,0 cm
- | EPS (SIST EN 13163)
- | razred gorljivosti E (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,031 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem
s tipskimi pritrdilnimi sidri, 6-9 kos/m2, npr. PPV260 (F.Leskovec).
- | na spodnjem delu fasade in po stranskih robovih potrebno
zagotoviti večje število sider za večjo nosilnost, 9-11 kos/m2.
- | v ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov za
zapiranje utorov pri poglabljanju pritrdilnih sidr.
- | pred začetkom del preveriti dolžino sider - izvesti pull off test
(izvlečna trdnost)
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
3. | Izdelava fasade v sestavi:
> | OBČA FASADA
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč iz mineralne volne
- | npr. KnaufInsulation FKD-N
- | debeline do 17,0 cm | m2 | 1016.6567 | 0 | 0
- | MW (SIST EN 13162) |  | 1217.7587
- | razred gorljivosti A1 (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,034 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem s
tipskimi pritrdilnimi sidri, 6-9 kos/m2, npr. PPV280 (F.Leskovec).
- | na spodnjem delu fasade in po stranskih robovih potrebno zagotoviti
večje število sider za večjo večjo nosilnost, 9-11 kos/m2
- | v ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov za zapiranje
utorov pri poglabljanju pritrdilnih sidr
- | pred začetkom del preveriti dolžino sider - izvesti
pull off test (izvlečna trdnost)
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
> | opomba:
na poziciji vgradnje toplotne izolacije MW na fasado, kjer je
je TI v stiku z betonski ploščo, je potrebno vgraditi toplotno izolacijo
iz ekspandiranega polistirena, npr. Jubizol EPS F Graphite, v širini
5,0 cm, za potrebe preprečitve prehoda vlage iz betona v kameno
volno.
4. | Izdelava fasade v sestavi:
> | BALKON, NOSILEC PRITLIČJA
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč iz eksp. polistirena
- | npr. Jubizol EPS F Graphite G0
- | debeline do 8,0 cm | m2 | 208.7804 | 0 | 0
- | EPS (SIST EN 13163) |  | 235.5404
- | razred gorljivosti E (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,031 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem in mehanskim pritrjevanjem s
tipskimi pritrdilnimi sidri, 6-9 kos/m2, npr. PSV110 (F.Leskovec).
- | na spodnjem delu fasade in po stranskih robovih potrebno zagotoviti
večje število sider za večjo večjo nosilnost, 9-11 kos/m2
- | v ceni je potrebno upoštevati dobavo in montažo čepov za zapiranje
utorov pri poglabljanju pritrdilnih sidr
- | pred začetkom del preveriti dolžino sider - izvesti
pull off test (izvlečna trdnost)
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
5. | Izdelava špalet.
- | širina špalete nad 20 cm | m2 | 182.46 | 0 | 0
> | odbijanje ometa špalet ob oknih; deb. vsaj 2-3 cm; preveriti na
terenu oz. prilagoditi situaciji na terenu
> | toplotna izolacija iz fasadnih izolacijskih plošč iz
ekstrudiranega polistirena
- | npr. Jubizol EPS F Graphite G0
- | debeline 2-3 cm, prilagoditi situaciji na terenu
- | EPS (SIST EN 13163)
- | razred gorljivosti E (SIST EN 13501-1)
- | toplotna prevodnost λ=0,031 W/mK (SIST EN 12667)
- | montaža plošč se izvaja z lepljenjem
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
6. | Izdelava fasade v sestavi: | m2 | 1423.7567 | 0 | 0
> | OBČA FASADA, BALKONI, COKL, ŠPALETA, TERASA |  | 1510.2787
> | tankoslojni fasadni omet
(upoštevati tehnologijo proizvajalca)
v dveh barvnih odtenkih po izboru naročnika:
- | npr. Jubizol Nano Finish S
- | osnovni armirni sloj, npr. Jubizol lepilna malta Strong Fix
- | fasadna armirna mrežica 145/160g, npr. Jubizol armirna mrežica
- | armirni sloj, npr. Jubizol lepilna malta Strong Fix
- | prednamaz za boljši oprijem zaključnega sloja (v
barvi zaključnega sloja), npr. Jubizol Unigrund
- | zaključni fasadni omet, hidrofobiran z dodatkom za zaviranje
rasti alg in plesni, barvne nianse po izboru projektanta,
samočistilni silikonski glajen omet, granulacije 2mm, npr. Jubizol
Nano Finish S
- | Alu profil z mrežico za izvedbo spodnjih robov z
odkapom.
- | alkalno odporen profil za izvedbo zaključka fasade
ob podstavku objekta,
- | vsi naletni robovi se morajo ojačati s tipskimi PVC profili.
- | na stiku s stavbnim pohištvom se vgradi PVC 2D profil
- | na stiku s omarico senčila se vgradi PVC profil za omarice
> | v ceni upoštevati obdelavo špalet
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela
7. | Izdelava stika fasadnega toplotno izolacijskega sistema z | m1 | 116.3 | 0 | 0
ravno podlago, kot npr. beton, asfalt, tlakovci, karamika:
- | PVC vogalnik z mrežico
- | Penasto polnilo 12 mm
- | MS- polimerna tesnilno lepilna masa:
globina/širina fuge ( 6x10 )mm
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
| SKUPAJ FASADERSKA DELA |  |  |  | 0
8. | RAZNA DELA
pos/prost | Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1. | Demontaža in ponovna montaža demofona | kos | 1 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
2. | Dobava in montaža nosilca za zastavo. INOX | kos | 1 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
3. | Demontaž in ponovna montaža tablic s hišnimi številkami. | kos | 1 | 0 | 0
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
4. | Pazljiva demonataža tipala za toplotno postajo in | kpl | 1 | 0 | 0
ponovna montaža po izvedbi obloge fasade.
> | v ceni upoštevati ves pomožni material in dela.
| SKUPAJ RAZNA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ SANACIJA FASADE |  |  |  | 0
pos/prost | DODATNO
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
Splošno: | DODATNA DELA niso del pogodbe in tudi niso del rekapitulacije del, saj se obračunajo po dejansko opravljenih delih
(OBRAČUN PO DEJANSKIH KOLIČINAH). Za dela, ki so uvrščena kot DODATNA DELA tega popisa GOI deli, skleneta
pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količino ob upoštevanju
cen iz popisa GOI del.
Opomba: | Če naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in
dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in
količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.
1. | Demontaža in začasna hramba klima naprav na fasadi. | kos | 13 | 0 | 0
> | V ceni je potrebno upoštevati ves pomožni material in dela.
2. | Montaža klima naprave na fasado. | kos | 13 | 0 | 0
> | V ceni je potrebno upoštevati ves pomožni material in dela.
3. | Dobava in montaža konzol za zunanjo enoto klima naprav. | kos | 25 | 0 | 0
> | V ceni je potrebno upoštevati ves pritrdilni material in ustrezno dolžino
konzol z upoštevanjem dodatne izolacije fasadnih površin
4. | Pazljiva demontaža zunanjih rolet ali žaluzij. | kpl | 40 | 0 | 0
> | Pred montažo potrebno preveriti širino rolet ali žaluzij za potrebe
možne ponovne montaže.
> | V ceni je potrebno upoštevati ves pomožni material in dela.
5. | Montaža starih ali novih zunanjih rolet ali žaluzij. | kpl | 40 | 0 | 0
> | Pred montažo potrebno preveriti širino rolet ali žaluzij.
> | V ceni je potrebno upoštevati ves pomožni material in dela.

## Sheet1 (hidden)
| okno | A | B | M2 |  | R Š.M1 | Š.M1 | TI 17 | TI 8 | Z.SLOJ | police 34 | police 24
| O1 | 3.11 | 2.2 | 6.842 | 6 |  |  | 35.052 |  | 23.052 |  | 18.66
| O2 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2 | 5.6 | 5.6 |  |  |  |  | 1.6
| O3 | 1.4 | 1.4 | 1.96 | 28 | 117.6 | 117.6 | 26.88 | 0.96 |  | 39.2 | 1.4
| O4 | 2.3 | 1.4 | 3.22 | 3 | 15.3 | 15.3 | 6.66 |  | 0.66 | 6.9
V | O5 | 0.65 | 2.25 | 1.4625 | 1 |  | 5.15
V | V2 | 1.1 | 2.25 | 2.475 | 1 |  | 5.6
| O6 | 3.2 | 1.6 | 5.12 | 28 |  | 179.2 | 115.36 |  | 59.36 | 89.6
| O7 | 1 | 1.4 | 1.4 | 4 | 15.2 | 15.2 | 1.6 |  |  | 4
| O8 | 2 | 1.3 | 2.6 | 3 | 13.8 | 13.8 | 4.8 |  |  | 6
V | V1 | 1.95 | 2 | 3.9 | 1 |  | 5.95 |  |  | 0.9
B | V5 | 1.4 | 2.25 | 3.15 | 4 | 23.6 | 23.6 |  | 8.6 | 0.6
| V6 | 1.4 | 2.25 | 3.15 | 5 |  | 29.5 | 10.75 |  | 0.75 |  | 5.6
B | V7 | 1.4 | 2.25 | 3.15 | 8 | 47.2 | 47.2 |  | 17.2 | 1.2
[6 empty] | 238.3 | 463.7 | 201.102 | 26.76 | 86.522 | 145.7 | 27.26